**[Садоводческое некоммерческое товарищество](http://snt-zodiak.ru" \o "Садовое товарищество) «Зодиак»**

**141337, Московская область, Сергиево-Посадский район,   
Сергиево-Посадский городской округ, деревня Ивашково**

**ИНН 5042045468 КПП 504201001 ОГРН 1035008364808**

**Сведения о режиме эксплуатации скважин**

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о режиме эксплуатации скважин | Сведения Заявителя |
| Расстояние, на котором скважины (проектируемые скважины) расположены (будут расположены) друг от друга:  - указать расстояние в метрах. | На участке недр расположена одна скважина № 366 |
| Режим эксплуатации скважин (-ы) (выбрать и указать необходимое):  - автоматический / ручной;  - прерывистый / постоянный,  - рабочая-резервная;  - иной (указать). | Автоматический, прерывистый |
| Наличие водоподготовки:  - указать сведения о наличии или отсутствии необходимости в водоподготовке;  - указать сведения о наличии или отсутствии установленной системы водоподготовки. | Отсутствует необходимость в водоподготовке.  Система водоподготовки не установлена |
| Подача воды из скважины в распределительную сеть:  - в накопительную емкость (указать объем, м3); - из водонапорной башни (указать объем, м3);  - непосредственно в сеть водопровода | Вода из скважины подается в разводящую сеть |
| Скважины закольцованы между собой (связаны одной водопроводной сетью):  - указать да или нет. | - закольцованных скважин нет |

\_\_\_Председатель правления\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **должность**  **Заявителя (при наличии должности)** | **подпись Заявителя** | **ФИО Заявителя** |
|  | **печать**  **(при наличии печати)** | **Дата\_\_\_**02.09.2019\_ |